## Hoja1
|  | MACROPROCESO |  |  | EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
|  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  |  | PROCEDIMIENTO PARA MANIPULACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA PLAGUICIDAS Y SALUD
|  | Código |  |  | Versión | Fecha de Aprobación | [5 empty] | Página 1 de 3
|  | M.EDS-04.LAPLAG.01 |  |  | 1 | Día | 21 | Mes | 2 | Año | 2018
ELABORÓ |  |  | Valeria Betancur Zuluaga |  | CARGO | Auxiliar Administrativa |  |  |  |  | FECHA | 2017-12-15
REVISÓ |  |  | Alberto Sánchez López Andrea Gómez Escudero |  | CARGO | Dirección Técnica Laboratorio Profesional Acreditación Laboratorios |  |  |  |  | FECHA | 2018-01-29
APROBÓ |  |  | Luis Fernando Polanía Obando |  | CARGO | Vicerrector de Extensión y Desarrollo Social |  |  |  |  | FECHA | 2018-02-21
HISTORIAL DE VESRSIONES DEL DOCUMENTO
VERSIÓN DEL DOCUMENTO |  |  | RIGE A PARTIR DEL |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la adecuada manipulación y almacenamiento de las muestras de agua que ingresan al Laboratorio de Plaguicidas y Salud con el fin de preservarlas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el Laboratorio de Plaguicidas y Salud de la Universidad del Quindío, con el fin de tener un adecuado manejo y preservación del ítem de ensayo (muestra), para garantizar que los resultados obtenidos son fiables.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Agua potable : Es aquella que cumple las características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en la Resolución 2115 de 2007. Aguas residuales o servidas: Residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e industrial Cadena de custodia: Proceso por medio del cual se mantiene una muestra bajo posesión física o control durante su ciclo de vida completo, es decir, desde que se toma hasta que se desecha. Muestra: Porción de agua recolectada, que refleja la composición física, química y microbiológica representativa del momento. Muestreo: Proceso de toma de muestras que son analizadas en laboratorios para obtener información sobre la calidad del agua del sitio en que fueron tomadas. Preservante: Generalmente es una sustancia química que se adiciona a la muestra para evitar cambios que afecten el analito de interés, como resultado de reacciones físicas, químicas o biológicas que pueden ocurrir entre el tiempo del muestreo y el análisis.
4.REFERENCIA NORMATIVA
NTC ISO/IEC 17025: 2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y/o calibración.
|  | MACROPROCESO |  |  | EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
|  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  |  | PROCEDIMIENTO PARA MANIPULACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA PLAGUICIDAS Y SALUD
|  | Código |  |  | Versión | Fecha de Aprobación | [5 empty] | Página 2 de 3
|  | M.EDS-04.LAPLAG.01 |  |  | 1 | Día | 22 | Mes | 2 | Año | 2018
5. CONDICIONES GENERALES
Este procedimiento se realiza con el fin de garantizar que, durante el tiempo en el que las muestras de agua se encuentran en el laboratorio de Plaguicidas y Salud tengan un manejo adecuado para su correcta conservación. Para preservar adecuadamente las muestras de agua, el intervalo de tiempo que transcurre entre la toma de la muestra y la entrega al laboratorio debe ser el menor posible. El muestreo y trasporte deberá seguir las indicaciones del anexo 3 de la M.EDS-04.G.01 Guía de Servicio al Cliente. Los métodos de preservación aplicados a las muestras incluyen control del pH, adición de reactivos y control de la temperatura de almacenamiento. En el laboratorio se realizan blancos de los recipientes de recolección, con el fin de monitorear la eficiencia del lavado. Las muestras de agua podrán ser almacenadas en el laboratorio hasta siete días (antes de la extracción) siempre y cuando estén bajo las condiciones adecuadas. El Auxiliar Administrativo será el encargado de la recepción de las muestras y de establecer si estas se encuentran en condiciones apropiadas para su ingreso al laboratorio.
6. CONTENIDO
FLUJOGRAMA
N° | INICIO |  | SIMBOLO | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN |  | RESPONSABLE(S) |  |  |  | OBSEVACIONES |  | DOCUMENTO Y/O REGISTRO
1 | Inicio
2 | Actividad |  |  | Recepción de muestras en el laboratorio de Plaguicidas y Salud |  | Auxiliar Administrativo |  |  |  | Las muestras se deben entregar al laboratorio en el menor tiempo posible después de su muestreo. Para el trasporte y almacenamiento deberán seguir las indicaciones del anexo 3 de la M.EDS-04.G.01 Guía de Servicio del Cliente. La entrega al laboratorio debe acordarse con antelación. |  | M.EDS-04.LA.F.06 Registro de ingreso de muestras M.EDS-04.LAPLAG.01.F.02 Rótulo de Muestras
3 | Actividad |  |  | Verificar que las condiciones en las que ingresan las muestra sea adecuades |  | Auxiliar Administrativo |  |  |  | La información de la verificación de la muestra debe ser reportada en el Registro de ingreso de muestras (M.EDS-04.LA.F.06 ) |  | M.EDS-04.LA.F.06 Registro de ingreso de muestras
4 | Decisión |  |  | ¿La muestra cumple con las condiciones de entrega? SI:Continuar en N° 7 NO:Continuar en N° 5 |  | Auxiliar Administrativo |  |  |  | Se verifica que el recipiente sea el adecuado y que este esté debidamente rotulado, además se confirma que la temperatura de la muestra cumpla con los requisitos.
|  | MACROPROCESO |  |  | EXTENSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
|  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  |  | PROCEDIMIENTO PARA MANIPULACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA PLAGUICIDAS Y SALUD
|  | Código |  |  | Versión | Fecha de Aprobación | [5 empty] | Página 3 de 3
|  | M.EDS-04.LAPLAG.01 |  |  | 1 | Día | 22 | Mes | 2 | Año | 2018
5. CONDICIONES GENERALES
5 | Actividad |  |  | Informar al cliente de las desviaciones que presentan las muestras |  | Auxiliar Administrativo |  |  |  | En el Registro de ingreso de Muestras (M.EDS-04.LA.F.06) se realizan las observaciones de las desviaciones de las muestras recibidas y se entrega una copia al cliente. |  | M.EDS-04.LA.F.06 Registro de ingreso de Muestras
6 | Decisión |  |  | ¿El cliente autoriza procesar la muestra bajo las condiciones de ingreso? SI: Continuar en N° 7 NO:FINAL |  | Auxiliar Administrativo |  |  |  | En el M.EDS-04.LA.F.06 Registro de ingreso de Muestras queda evidencia de la autorización para continuar con el procesamiento de la muestra, devolución al cliente o disposición final. |  | M.EDS-04.LA.F.06 Registro de ingreso de Muestras
7 | Actividad |  |  | Registrar, roturlar y asignar un código único para su identificación durante la permanencia en el laboratorio |  | Auxiliar Administrativo |  |  |  | Asignar el código respectivo, el cual se compone de la fecha en la que ingresa la muestra seguido de un número consecutivo de cuatro dígitos "ddmmaa-0000". Una vez la muestra se ingresa queda bajo custodia del laboratorio de Plaguicidas y Salud. |  | M.EDS-04.LA.F.06 Registro de ingreso de Muestras Rotulo de Muestras Plaguicidas y Salud
8 | Actividad |  |  | Preservar y almacenar las muestras de acuerdo a lo estrablecido en el Standard Methods for the Water and Wastewater 23th edition, SM 6630 |  | Analista de laboratorio |  |  |  | En dicho anexo se mencionan las condiciones de preservación y almacenamiento de las muestras antes de la extracción.
9 | Actividad |  |  | Verificar la temperatura de almacenamiento de las muestras |  | Analista de laboratorio |  |  |  | Se verifica diariamente la temperatura de almacenamiento de las muestras, esta se debe mantener entre 3 y 4 °C
10 | Final |  |  | Final
7. PUNTOS DE CONTROL
No Actividad | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | CONTROL |  | FRECUENCIA |  |  | RESPONSABLE |  |  | DOCUMENTO Y/O REGISTRO
3 | Toma de temperatura de las muestras |  | Temperatura, pH |  | Cada vez que una muestra ingrese al laboratorio |  |  | Auxiliar Administrativo |  |  | M.EDS-04.LAPLAG.01.F.01 Registro ingreso de muestras al laboratorio
9 | Verificación de condiciones de almacenamiento |  | Temperatura, Humedad Relativa |  | Diario |  |  | Analista de laboratorio |  |  | M.EDS-04.LAPLAG.INT.01.F.01 Condiciones ambientales
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN