| FORMATO DE INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FISICAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Verificar las condiciones relacionadas a continuación para cada uno de los depósitos teniendo en cuenta la siguiente calificación: 0: no cumple; 1= Cumple Parcialmente; 2= Cumple |  |  |  |  |
| (2) AREA/ DEPOSITO |  | (3) FECHA : DD / MM / AAAA |  |  |
| (4) CONDICIONES A VERIFICAR |  |  | (5)CALIFICACIÓN | (6) OBSERVACIONES |
| 1 | ESTRUCTURA |  |  |  |
| 1.1 | Utiliza estantería de 2.20 mts de alto o de mayor tamaño señalizado, que cumplan con las condiciones de capacidad y resistencia. ACUERDO N°.049 (5 de mayo de 2000). Art 02 |  |  |  |
| 1.2 | La resistencia de las placas y pisos están dimensionadas para soportar una carga mínima de 1200 k/mts2. ACUERDO N°.049 (5 de mayo de 2000). Art 02 |  |  |  |
| 1.3 | Los pisos y muros, techos y puertas están construidos con material ignífugos de alta resistencia mecánica y desgate mínimo a la abrasión. ACUERDO N°.049 (5 de mayo de 2000). Art 02 |  |  |  |
| 1.4 | Las pinturas utilizadas poseen propiedades ignifugas, y tener el tiempo de secado evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación. ACUERDO N°.049 (5 de mayo de 2000). Art 02 |  |  |  |
| 2 | DISTRIBUCIÓN |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
| 2.1 | Las áreas destinadas para la custodia de la documentación cuentan con elementos de control y aislamiento que garantice la seguridad de los acervos. ACUERDO N°.049 (5 de mayo de 2000). Art 02 |  |  |  |
| 2.2 | Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios están fuera de las de almacenamiento tanto por razones de seguridad como regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en el área de depósito. ACUERDO N°.049 (5 de mayo de 2000). Art 02 |  |  |  |
| 3 | ESTANTERIAS |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
| 3.1 | El diseño de las estanterías es acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá, evitando bordes o arista que produzcan daños sobre documentos. ACUERDO N°.049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| 3.2 | Los estantes están construidos en láminas sólidas, resistente y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable ACUERDO N°.049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| 3.3 | Los estantes están construidos para soportar el peso del material a contener. ACUERDO N°.049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| 3.4 | La estantería total tiene menos de 100 mts de longitud. ACUERDO N°.049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| 3.5 | Los módulos de las estanterías contienen parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. ACUERDO N°.049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| 3.6 | La balda superior está dispuesta de tal forma que no dificulte la manipulación y el acceso de operario a la documentación. ACUERDO N°.049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| 3.7 | La balda inferior esta por lo menos a 10 cm del piso. ACUERDO N°.049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| 3.8 | Las baldas ofrecen la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas, para posibilitar el almacenamiento de diversos formatos, permitiendo una graduación cada 7 cm. O menos ACUERDO N°.049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| 3.9 | Los acabados en los bordes y ensambles de pieza son redondeados para evitar desgarrasen la documentación. ACUERDO N°.049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| 3.10 | El encerramiento superior no está siendo utilizado como lugar de almacenamiento de documento ni de ningún otro material. ACUERDO N°.049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| (7) EJECUTO |  |  |  |  |
| (8) VERIFICO |  |  |  |  |
| PROCESO |  |  | CODIGO |  |

| INTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE INSPECCIÓN DE MATENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FISICA |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO: llevar el control de las áreas, infraestructura y los componentes que afectan directamente las unidades de almacenamiento, contemplando dentro de los programas de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas dentro de los sistemas integrado de conservación (SIC) |  |
| - METODO DE CALIFICACIÓN | Identificar y tener en cuenta las diferentes áreas intervenidas en las actividades tales como: pisos, puertas, estanterías, mobiliario y lámparas dentro del depósito. diligenciado cada espacio con su calificación según corresponda: - Cumple: para la actividad que se realizó en su totalidad para esa área y de lo cual no se tiene ninguna observación o aspecto a mejorar, por lo tanto, cumple con el objetivo la actividad. - No cumple: para la actividad no realizada en determinada área por diferentes razones, por lo tanto, no cumple con el objetivo. - Cumple parcialmente: para las actividades realizadas en determinada área y que al verificarse no cumple a cabalidad, o la actividad que se realizó, pero no en su totalidad. |
| - ÁREA/ DEPOSITO | Especificar el área o deposito donde se realiza la actividad, teniendo en cuenta que esta puede que no se realice en todos los depósitos por distintas razones, su denominación puede ser: Nombre: si su denominación no contiene números, ejemplo: sala de consulta Numero: si su denominación no contiene letras, ejemplo: deposito 24 |
| - FECHA | Registra la fecha en la que se realiza la actividad en el siguiente orden: DD: día, MM, mes, AAAA: año. Esta es independiente por depósito. |
| - CONDICIONES A VERIFICAR | Describir en detalle el aspecto a verificar durante el chequeo |
| - CALIFICACIÓN | Calificación de 1 a 5, según indicaciones |
| - OBSERVACIONES | Si se tiene observaciones se debe diligenciar el área intervenida y el deposito donde se realizó la actividad, seguido del texto que describí en forma resumida y legible |
| - EJECUTO |  |
| - VERIFICO |  |
| - PROCESO |  |