## Plan de Verificacion Mantenimie
Documento Controlado
|  | Plan de Verificacion, Mantenimiento y Calibracion de Equipos | [32 empty] | Codigo:LM-PP-01
Version: 04
Fecha de Emision: 09-01-15
Pagina: 1 de 2
FECHA: Año 2009 |  |  | Proceso: Laboratorio Control Calidad Agua
H M | C M | NOMBRE DEL EQUIPO | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  | ACTIVIDAD | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V
39 | 9 | ESPECTOFOTOMETRO |  |  | D |  |  | D | EXT AN | EXT | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D
38 | 14 | PH-METRO |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D | EXT | EXT AN | D |  |  | D | INT TR |  | D
39 | 1 | CONDUCTIVIMETRO |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT |  | D | EXT | EXT AN | D |  |  | D | INT TR |  | D
40 | 6 | TERMOMETRO DIGITAL |  |  | S |  |  | S | INT SM |  | S |  |  | S | EXT | EXT | S |  |  | S |  |  | S |  |  | S | INT SM |  | S |  |  | S |  |  | S |  |  | S
38 | 8 | BURETA DIGITAL I |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  | EXT AN | D
38 | 9 | BURETA DIGITAL II |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  | EXT AN | D
38 | 10 | BURETA DIGITAL III |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  | EXT AN | D
38 | 11 | BURETA DIGITAL IV |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  | EXT AN | D
38 | 12 | BURETA DIGITAL V |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  | EXT AN | D
38 | 13 | BURETA DIGITAL VI |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  | EXT AN | D
38 | 2 | BALANZA DE PRECISION OHAUS |  |  | D TR | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D TR | EXT | EXT | D |  |  | D |  |  | D TR | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D TR | INT TR |  | D |  |  | D
38 | 1 | BALANZA ANALITICA METTLER |  |  | D TR | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D TR | EXT | EXT | D |  |  | D |  |  | D TR | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D TR | INT TR |  | D |  |  | D
38 | 2 | CAMARA EXTRACTORA DE GASES |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR | EXT AN | D |  |  | D |  |  |  | INT TR |  | D |  |  | D
38 | 5 | AUTOCLAVE VERTICAL |  |  | S |  |  | S |  |  | S |  |  | S |  |  | S |  |  | S |  |  | S |  |  | S |  |  | S | INT AN |  | S |  |  | S |  |  | S
38 | 4 | CUENTA COLONIAS | [15 empty] | INT SM | [17 empty] | INT SM
38 | 7 | BAÑO SEROLOGICO II |  |  | S |  |  | S | INT TR |  | S |  |  | S |  |  | S | INT TR |  | S |  |  | S |  |  | S | INT TR |  | S |  |  | S |  |  | S | INT TR |  | S
39 | 6 | DESTILADOR |  |  | D | INT BM |  | D |  |  | D | INT BM |  | D |  |  | D | INT B M |  | D |  |  | D | INT BM |  | D |  |  | D | INT BM |  | D |  |  | D | INT BM |  | D
39 | 8 | ESTERILIZADOR EN SECO |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D
38 | 3 | AGITADOR MAGNETICO |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D
38 | 4 | AGITADOR MAGNETICO II |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D
38 | 6 | BAÑO SEROLOGICO I |  |  | S |  |  | S | INT TR |  | S |  |  | S |  |  | S | INT TR |  | S |  |  | S |  |  | S | INT TR |  | S |  |  | S |  |  | S | INT TR |  | D
38 | 5 | AUTOCLAVE | EXT AN |  | D | INT TR |  | D |  | EXT AN | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D
39 | 13 | INCUBADORA I |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D | EXT AN | EXT AN | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D
39 | 14 | INCUBADORA II |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D | EXT AN | EXT AN | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D
38 | 15 | BOMBA DE VACIO |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D
39 | 3 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | EXT AN |  | D |  | EXT AN | D |  |  | D
39 | 10 | NEVERA I |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D
39 | 12 | NEVERA II |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D |  |  | D |  |  | D |  |  | D | INT CT |  | D
39 | 11 | ESRUFA ELECTRICA DE DOS PUESTOS |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D
39 | 11 | ESTUFA ELECTRICA DE UN PUESTO |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D
39 | 2 | CONDUCTIVÍMETRO DIGITAL |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D
39 | 7 | DUCHA Y LAVAOJOS |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D
39 | 3 | CABINA EXTRACTORA 2 |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D | EXT AN |  | D |  | EXT AN | D | INT TR |  | D |  |  | D |  |  | D | INT TR |  | D
|  | V VERIFICACION Y AJUSTE |  |  |  | D | DIARIA
|  | C CALIBRACION |  |  |  | ME | MENSUAL | [9 empty] | NOTA: |  | LA VERIFICACION Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS SE REALIZA POR PERSONAL DEL PROCESO DE LABORATORIO, POR LO TANTO ES INTERNA.
|  | M MANTENIMIENTO |  |  |  | S | SEMANAL
[6 empty] | HM | HOJA MANTENIMIENTO
[6 empty] | CM | CONSECUTIVO MANTENIMIENTO
[6 empty] | INT | INTERNO
[6 empty] | EXT | EXTERNO | [10 empty] | ELABORÓ:
[6 empty] | BM | BIMESTRE
[6 empty] | TR | TRIMESTRE | [10 empty] | REVISÓ:
[6 empty] | CT | CUATRIMESTRE
[6 empty] | SM | SEMESTRE
[6 empty] | AN | ANUAL

## Programa
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: M-EDS-04.01.F.02 |  |  |  |  | Versión: 01 | [11 empty] | Fecha: 15-12-2016 | [11 empty] | Hoja 1 de 1
LABORATORIO: | [28 empty] | AÑO
Identificación |  | Equipo |  | Estado | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V | M | C | V
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
OBSERVACIONES:
| Convenciones | [15 empty] | Firma
| V | VERIFICACIÓN | D | DIARIA |  |  |  | SM | SEMESTRAL | [7 empty] | Nombre
| C | CALIBRACIÓN | ME | MENSUAL |  |  |  | AN | ANUAL
| M | MANTENIMIENTO Y AJUSTE PREVENTIVO | S | SEMANAL |  |  |  | BA | BIENAL | [7 empty] | Cargo
|  |  | BM | BIMESTRAL |  |  |  | P | PROGRAMADO
| INT | INTERNO | TR | TRIMESTRAL |  |  |  | E | EJECUTADO | [7 empty] | Aprobó
| EXT | EXTERNO | CT | CUATRIMESTRAL |  |  |  | R | REPROGRAMADO
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTREGRADO DE GESTIÓN