## verificacion material volumetri
VERIFICACION DE MATERIAL VOLUMÉTRICO
| CÓDIGO: M.EDS-04.INT.01.F.03 |  |  | Versión: 01 |  | Fecha: 2016/12/06 |  |  |  | Hoja 1 de 1
Datos Generales
Instrumento: |  |  | Tipo ("IN" o "EX") |  | Capacidad (mL) |  | Tiempo de espera (s) |  |  | Última verificación | AA | MM | DD
Fabricante |  |  | Clase |  | Código Interno
Patrones |  | Fabricante |  | Código Interno | Capacidad | Clase | Ultima calibración |  |  | No. Certificado | Realizada por
[7 empty] | AA | MM | DD
Balanzas
Termómetro
Termo higrómetro
Bitácora de Datos
Punto verificación | Temperatura agua - °C (T) | Peso recipiente vacío - g (Wv) | Peso recipiente lleno - g (WLL) | WLL-Wv (g) | dagua (g/cm3) | daire (g/cm3) | dagua-daire (g/cm3) |  | dpesa (g/cm3) | Vo (mL) | Observaciones
δ (°C-1) |  | To (°C) : |  | T. ambiente (°C) :
Variable |  |  | Punto verificación 1 | Para instrumentos graduados
|  |  |  | Punto verificación 2 | Punto verificación 3 | Vo: Volumen corregido a una temperatura de referencia de To δ : Coeficiente de expansión térmica del recipiente ensayado Wv: Peso del recipiente vacío WLL: Peso del instrumento lleno T: Temperatura a la cual se realizó la verificación To: Temperatura de referencia del material volumétrico dagua: Densidad del agua (g/mL) a la temperatura de la prueba daire: Densidad del aire (g/cm3) a la temperatura y presión de la prueba dpesa: Densidad de la pesa con la que se realizó la calibración de la balanza (g/cm3)
Volumen Nominal (Vn)
Volumen Promedio (Vo)
Error (E=Vo-Vn)
Error máximo permitido según Norma (anexo procedimiento de verificación material volumétrico)
Concepto de cumplimiento | [5 empty] | En caso de encontrar que un valor "NO CUMPLE" se considera como Trabajo No conforme TNC, por lo que debe tomarse el TNC pertinente y documentarlo.
Firma | [5 empty] | Observaciones:
Nombre
Cargo
Elaboró
𝑉_0=((𝑊_𝐿𝐿−𝑊_𝑣)/(𝑑_𝑎𝑔𝑢𝑎−𝑑_𝑎𝑖𝑟𝑒 )∗[1−𝑑_𝑎𝑖𝑟𝑒/𝑑_𝑝𝑒𝑠𝑎 ])∗(1−{𝛿∗[𝑇−𝑇_0 ]})
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN