## Alcalinidad
REGISTRO DATOS PRIMARIOS ENSAYOS FISICOQUÍMICOS
|  | CÓDIGO: M.EDS-04.LA.F.01 |  |  |  | Versión: 04 |  |  | Fecha: 2018/09/21 |  |  | Hoja 1 de 14
Método: Titrimétrico |  |  | Determinación de Alcalinidad Titrimétrico SM 2320B | [7 empty] | Mes: |  | Año:
Límite de Cuantificación del Método LCM:
Equipo Crítico:
Identificación:
Alcalinidad ≤ 20 mg/L | [7 empty] | Alcalinidad ≥ 20 mg/L
b= Volumen (mL) de H2SO4 gastado hasta llegar a escala de pH 4,3 - 4,7 C= Volumen Total de H2SO4 gastado (mL) = (b+mL de ácido para reducir el pH en 0,3 unidades) | [7 empty] | A= Volumen (mL) de H2SO4 gastado en la titulación N= Normalidad de la Solución H2SO4 B= Volumen de la muestra en Ml
Estándar de control: |  | Nombre:
Concentración
Fecha de preparación:
Controles |  | % Error= |  |  | IC: % Índice correlación duplicado= |  |  |  |  | Control de pH: Verificar las soluciones buffer de pH a escala 4 y 7 antes de iniciar el lote de muestras, el porcentaje de la curva se realizará con una frecuencia mínima de siete (7) días.
|  | DD | pH 4 | pH 7 | Fecha ajuste curva | % Curva | Pendiente (mV/pH) | Asimetría (mV) |  | % Error (estándar 2da fuente) | Cod duplicado |  | Ẋ | IC
DD | Código muestra |  | Alcalinidad ≤ 20 mg/L |  |  | Alcalinidad > 20 mg/L |  | pH | Conc. H2SO4 - N |  | Alcalinidad Total mg CaCO3/L |  | Firma Analista
|  |  | V (mL) H2SO4 | pH | V H2SO4 mL | V (mL) H2SO4 | V H2SO4 mL
|  |  | b = 4,3 pH a 4,7 pH |  | C = 0,3 pH | F | M
Convenciones: IC: Índice de correlación, Ẋ: promedio duplicado muestras.
Observaciones: |  |  |  |  | Verificación de Cálculos: |  |  |  |  | Firma:
Nombre:
Cargo:
Aprobó
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3/𝐿=((2b −𝐶)∗50000*N)/B
Alcalinidad mg CaCO3/L =(A ∗50000*N)/B
(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟)/
(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) * 100
(Valor obtenido-Valor real)/
(Valor real) * 100%

## Acidez
REGISTRO DATOS PRIMARIOS ENSAYO ACIDEZ
|  | CÓDIGO: M.EDS-04.LA.F.01 |  |  |  | Versión: 04 |  |  | Fecha: 2018/09/21 |  |  |  |  | Hoja 2 de 14
Método: |  |  | Determinación de Acidez Titrimétrico SM 2320B | [9 empty] | Mes: |  | Año:
Límite de Cuantificación del Método LCM:
Equipos Críticos:
Identificación:
Estándar de control: |  | Nombre:
Concentración
Fecha de preparación:
Controles |  | %Error= |  |  | IC: % Índice correlación duplicado= |  |  |  |  | Control de pH: Verificar las soluciones buffer de pH a escala 4 y 7 antes de iniciar el lote de muestras, el ajuste de la curva se realizará con una frecuencia mínima de siete (7) días.
|  | DD | pH 4 | pH 7 | Fecha ajuste curva |  | % Curva | Pendiente (mV/pH) |  | Asimetría (mV) |  | % Error (estándar 2da fuente) | Cod muestra |  | Ẋ | IC
Ecuación= | [7 empty] | Donde: A= Vol Gastado de NaOH en la titulación. N= Normalidad del hidróxido usado en la titulación.
DD | Código muestra |  |  | Vol mtra (mL) |  | Vol NaOH - A (mL) |  | pH | Conc. NaOH - N |  |  | Acidez mg CaCO3/L |  | Firma Analista
Observaciones: |  |  |  |  | Verificación de Cálculos: | [5 empty] | Firma:
Nombre:
Cargo:
Aprobó
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂_3/ 𝐿 =(𝐴×𝑁×50000)/𝑉_𝑚𝑡𝑟𝑎
(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟)/
(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) * 100
(Valor obtenido-Valor real)/
(Valor real) * 100%

## DBO
REGISTRO DATOS PRIMARIOS ENSAYOS FISICOQUÍMICOS
|  |  | CÓDIGO: M.EDS-04.LA.F.01 |  |  | Versión: 04 |  |  | Fecha: 2018/09/21 |  |  | Hoja 3 de 14
Método: |  |  | Determinación de Demanda Bioquímica de Oxigeno. Método prueba de DBO -5 días SM 5210B | [6 empty] | Mes: |  | Año:
Límite de Cuantificación del Método LCM:
Equipo Crítico:
Identificación:
Ecuación | [9 empty] | Donde = Factor de la Semilla
Controles |  | DD | Blanco mg/L O2 | Factor semilla | Diferencia porcentual % |  |  | Glucosa ácido glutámico mg/L O2 |  | Temperatura laboratorio °C |  | Hora
[10 empty] | Incio | Fin | Incio | Fin
Incio | Fin | No. Winkler | Código muestra | Volumen (mL) | Semilla |  | pH | Temp mtra | OD |  | DBO mg/L O2 | Promedio mg/L O2 | Firma Analista
DD | DD |  |  |  | Si | No |  |  | Incial | Final
Convenciones: OD: Oxígeno Disuelto
Observaciones: |  |  |  | Verificación de Cálculos: |  |  |  |  | Firma:
Nombre:
Cargo:
Aprobó
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

## Dureza Total
REGISTRO DATOS PRIMARIOS ENSAYOS FISICOQUÍMICOS
| CÓDIGO: M.EDS-04.LA.F.01 |  |  |  | Versión: 04 |  | Fecha: 2018/09/21 |  |  | Hoja 4 de 14
Método: |  | Determinación de Dureza Total. Método Titrimétrico de EDTA SM 2340C | [6 empty] | Mes: |  | Año:
Límite de Cuantificación del Método LCM:
Equipos Críticos:
Identificación:
Estándares de control: | Nombre: |  | Concentración |  | Fecha preparación | DD | % Error (estándar de 2da fuente) |  | Controles duplicados
[9 empty] | Cod muestra |  | Ẋ | IC
Ecuaciones |  |  |  | Donde: A= Vol Gastado de EDTA en la titulación. N= Normalidad del EDTA usado en la titulación. |  |  | IC: % Índice correlación duplicado= |  |  | % Error=
DD | Código muestra |  | Vol mtra (mL) | Conc. EDTA - N |  | (A) Volumen EDTA (mL) | Dureza Total mg CaCO3/L |  |  | Firma Analista
FD: Factor de dilución Ẋ: promedio duplicado muestras.
Observaciones: |  |  |  | Verificación de Cálculos: |  |  |  | Firma:
Nombre:
Cargo:
Aprobó
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟)/
(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) * 100%
(Valor obtenido-Valor real)/
(Valor real) * 100%
〖𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂_3〗∕𝐿=(𝐴×𝑁×100000)/𝑉_𝑚𝑡𝑟𝑎

## Dureza Cálcica
REGISTRO DATOS PRIMARIOS ENSAYOS FISICOQUÍMICOS
| CÓDIGO: M.EDS-04.LA.F.01 |  |  |  | Versión: 04 |  | Fecha: 2018/09/21 |  |  | Hoja 5 de 14
Método: |  | Determinación de Dureza Cálcica. Método Titrimétrico de EDTA SM 3500 Ca B | [6 empty] | Mes: |  | Año:
Límite de Cuantificación del Método LCM:
Equipos Críticos:
Identificación:
Estándares de control: | Nombre: |  | Concentración |  | Fecha preparación | DD | % Error (estándar de 2da fuente) |  | Controles duplicados
[9 empty] | Cod muestra |  | Ẋ | IC
Ecuaciones |  |  |  | Donde: A= Vol Gastado de EDTA en la titulación. N= Normalidad del EDTA usado en la titulación. |  |  | IC: % Índice correlación duplicado= |  |  | % Error=
DD | Código muestra |  | Vol mtra (mL) | Conc. EDTA - N |  | (A) Volumen EDTA (mL) | Dureza Total mg CaCO3/L |  |  | Firma Analista
FD: Factor de dilución Ẋ: promedio duplicado muestras.
Observaciones: |  |  |  | Verificación de Cálculos: |  |  |  | Firma:
Nombre:
Cargo:
Aprobó
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟)/
(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) * 100%
(Valor obtenido-Valor real)/
(Valor real) * 100%
〖𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂_3〗∕𝐿=(𝐴×𝑁×100000)/𝑉_𝑚𝑡𝑟𝑎

## Espectro
REGISTRO DATOS PRIMARIOS ENSAYOS FISICOQUÍMICOS
| CÓDIGO: M.EDS-04.LA.F.01 |  |  |  |  | Versión: 04 |  |  | Fecha: 2018/09/21 |  |  | Hoja 6 de 14
Método: | [9 empty] | Mes: |  | Año:
Límite de Cuantificación del Método LCM:
Equipo Crítico:
Identificación:
Ecuación | [5 empty] | RA:% Recuperación adicionado =
| K (Pendiente): |  |  |  |  | IC: % Índice correlación duplicado adicionado=
b (Intercepto):
Estándares de Control | Nombre | Concentración |  |  | Fecha preparación |  |  | DD | Cod muestra |  | Ẋ | IC | RA
Día | Código muestra |  | FD |  | Curva N° |  | Absorbancia |  |  | Concentración mg/L |  | Firma Analista
Convenciones: FD: Factor de Dilución
Observaciones: |  |  |  | Verificación de Cálculos: |  |  |  |  | Firma:
Nombre:
Cargo:
Aprobó
Concentración teórica *FD
Concentración teórica= ((𝐴𝐵𝑆−𝑏))/𝐾 *FD
* 100
((𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜−𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑡𝑠𝑟𝑎))/(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜) * 100
* 100
(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟)/(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) * 100
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

## Grasas y Aceites
REGISTRO DATOS PRIMARIOS ENSAYO GRASAS Y ACEITES
|  | CÓDIGO: M.EDS-04.LA.F.01 |  |  |  | Versión: 04 |  | Fecha: 2018/09/21 |  |  | Hoja 7 de 14
Método: |  | Determinación de Grasas y Aceites por el método extracción Soxhlet a 5520 D. | [7 empty] | Mes: |  | Año:
Límite de Cuantificación del Método LCM:
Equipos Críticos:
Identificación:
Estándar de control: |  | Nombre: | [6 empty] | DD | Controles Duplicados
[10 empty] | Código de la muestra |  |  | IC
Fecha de preparación:
Ecuación= | [5 empty] | Donde: W1= Peso Vaso de Aluminio vacío 106=Factor de conversión W2= Peso Vaso + residuo Vmtra= Volumen de la muestra.
DD | Código muestra |  | Volumen muestra (mL) | W Vaso de Al vacío (W1)i |  | W Vaso de Al vacío (W1)f | W Vaso Al + residuo (W2)i |  | W Vaso Al + residuo (W2)f | Grasas y aceites (mg/L) |  | Firma Analista
Observaciones: |  |  |  |  | Verificación de Cálculos: |  |  |  | Firma:
Nombre:
Cargo:
Aprobó
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
𝑚𝑔/𝐿=(𝑊_2−𝑊_1)/𝑉_𝑚𝑡𝑟𝑎 ∗〖10〗^6

## pH
REGISTRO DATOS PRIMARIOS ENSAYOS FISICOQUÍMICOS
|  | CÓDIGO: M.EDS-04.LA.F.01 |  |  |  | Versión: 04 |  |  | Fecha: 2018/09/21 |  |  | Hoja 8 de 14
Método: |  |  | Determinación de pH Potenciómétrico SM-4500-H+ B | [7 empty] | Mes: |  | Año:
Equipos Críticos:
Identificación:
Controles |  | IC: % Índice correlación duplicado= | [5 empty] | Control de pH: Verificar las soluciones buffer de pH a escala 4 y 7 antes de iniciar el lote de muestras, el porcentaje de la curva se realizará con una frecuencia mínima de siete (7) días.
|  | DD | pH 4 |  | pH 7 |  | pH 10 | Fecha ajuste curva | % Curva |  | Pendiente (mV/pH) |  | Asimetría (mV)
DD | Hora | Temperatura ambiente °C |  | Código muestra |  |  | pH | Temperatura (°C) | Ẋ |  | IC | Firma analista
Convenciones: IC: Índice de correlación, Ẋ: promedio duplicado muestras.
Observaciones: |  |  |  |  | Verificación de Cálculos: |  |  |  |  | Firma:
Nombre:
Cargo:
Aprobó
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟)/
(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) * 100

## SST
REGISTRO DATOS PRIMARIOS ENSAYO SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
|  | CÓDIGO: M.EDS-04.LA.F.01 |  |  | Versión: 04 |  | Fecha: 2018/09/21 |  |  |  | Hoja 9 de 14
Método: |  |  | Determinación de sólidos suspendidos Gravimétrico SM-2540-D | [6 empty] | Mes: |  | Año:
Límite de Cuantificación del Método LCM:
Equipos Críticos:
Identificación:
Estándar de control: |  | Nombre:
Fecha de preparación:
Ecuación= |  |  |  | Donde: W0= Peso filtro vacío 106=Factor de conversión W2= Peso filtro + residuo (estable) Vmtra= Volumen de la muestra. |  | Controles duplicados |  | DD | Cod muestra |  | Ẋ | IC
% Índice correlación duplicado IC=
DD | Código muestra |  | Volumen muestra (mL) | W Filtro vacío (Wv0) | W Filtro vacío (Wv1) | W Filtro + residuo 1 (W1) |  | W Filtro + residuo 2 (W2) |  | Sólidos suspendidos (mg/L) |  | Firma Analista
Observaciones: |  |  |  | Verificación de Cálculos: |  |  |  | Firma:
Nombre:
Cargo:
Aprobó
(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟)/(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) * 100
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
𝑚𝑔/𝐿=(𝑊_2−𝑊_𝑣1)/𝑉_𝑚𝑡𝑟𝑎 ∗〖10〗^6

## SSED
REGISTRO DATOS PRIMARIOS ENSAYOS FISICOQUÍMICOS
| CÓDIGO: M.EDS-04.LA.F.01 |  |  | Versión: 04 |  |  | Fecha: 2018/09/21 |  | Hoja 10 de14
Método: | Determinación de Sólidos Sedimentables método volumétrico SM-2540 F | [6 empty] | Mes: |  | Año:
Controles |  | DD |  |  | Controles Duplicados
[5 empty] | Código de la muestra |  |  |  |  | IC
DD | Código muestra |  | Código Cono Imhoff |  |  | Solidos Sedimentables (mL/L) |  |  | Firma analista
Convenciones: IC: Índice de correlación, Ẋ: promedio duplicado muestras.
Observaciones: | [5 empty] | Firma:
Nombre:
Cargo:
Aprobó
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

## color 3lon.
REGISTRO DATOS PRIMARIOS ENSAYOS FISICOQUÍMICOS
|  | CÓDIGO: M.EDS-04.LA.F.01 |  |  |  | Versión: 04 |  |  | Fecha: 2018/09/21 |  |  | Hoja 11 de 14
Método: |  | Determinación de color a tres longitudes de onda. Exámen y determinación del color ISO 7887 método B
Límite de Cuantificación del Método LCM: | [10 empty] | Mes: |  | Año:
Equipo Crítico:
Identificación:
Ecuación :
Día | Código muestra |  | Longitud de la Celda |  | Abs 436 nm | m-1 436 nm | Abs 525 nm | m-1 525 nm |  | Abs 620 nm | m-1 620 nm | pH | Firma Analista
|  |  | 10 mm | 50 mm
Observaciones: |  |  |  |  | Verificación de Cálculos: |  |  |  |  | Firma:
Nombre:
Cargo:
Aprobó
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
* f
α (λ)= 𝐴/𝑑 * f
Donde:
A: abosrbancia a la longitud de onda λ
d: longitud de la celda en mm
f: factor de conversion a metros = 1000

## color UPC
REGISTRO DATOS PRIMARIOS ENSAYOS FISICOQUÍMICOS
|  | CÓDIGO: M.EDS-04.LA.F.01 |  |  | Versión: 04 |  | Fecha: 2018/09/21 |  |  | Hoja 12 de 14
Método: | [7 empty] | Mes: |  | Año:
Límite de Cuantificación del Método LCM:
Equipo Crítico:
Identificación:
Estándares de Control |  | Fecha preparación |  | Concentración |  |  | Código Muestra |  | 
Día | Código Muestra |  | FD | Curva N° |  | Absorbancia 456,1 nm | Concentración UPC |  | Firma Analista
Observaciones: |  |  |  | Verificación de Cálculos: |  |  |  | Firma:
Nombre:
Cargo:
Aprobó
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

## NTU
REGISTRO DATOS PRIMARIOS ENSAYOS FISICOQUÍMICOS
|  | CÓDIGO: M.EDS-04.LA.F.01 |  |  | Versión: 04 |  | Fecha: 2018/09/21 | Hoja 13 de 14
Método: |  | Determinación de Turbiedad. Método SM-2130 B |  |  |  |  | Mes: | Año:
Límite de Cuantificación del Método LCM:
Equipo Crítico:
Identificación:
Estándares de Control |  | Fecha preparación |  | Concentración |  |  | Código Muestra | 
Día | Código Muestra |  | Absorbancia _____ nm |  |  | Concentración NTU |  | Firma Analista
Observaciones: |  |  | Verificación de Cálculos: |  |  | Firma:
Nombre:
Cargo:
Aprobó
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

## cloro residual
REGISTRO DATOS PRIMARIOS ENSAYOS FISICOQUÍMICOS
|  | CÓDIGO: M.EDS-04.LA.F.01 |  | Versión: 04 | Fecha: 2018/09/21 |  | Hoja 14 de 14
Método: |  | Determinación de Cloro. Kit Determinación Cloro Método HACH CN-67 (1411100) |  |  | Mes: |  | Año:
Límite de Cuantificación del Método LCM:
Equipo Crítico:
Identificación:
Día | Código muestra |  | Factor Dilución | Concentración mg/L |  | Firma Analista
Observaciones: |  |  |  | Firma:
Nombre:
Cargo:
Aprobó
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN