## FICHA TECNICA
Historial de mantenimiento, calibraciones y/o reparaciones
[5 empty] | CÓDIGO: M.EDS-04.LA.INT.14.F.03 |  |  | Versión: 01 |  |  |  | Fecha: 2016/12/15 |  |  |  |  | Hoja 1 de 1
NOMBRE DEL INSTRUMENTO Y/O EQUIPO | [14 empty] | IDENTIFICACION
Fecha |  |  | Actividad |  |  |  | Descripción del Trabajo Ejecutado | Ejecutante (Interno o externo) | Estado |  |  |  |  | Observaciones (Relación de partes cambiadas, repuestos adquiridos, No. de informe, No. de certificado, entre otros.) |  | Calificación (estado del equipo después de la intervención) |  |  | Revisó y Aprobó
AAAA | MM | DD | Verificación | Calibración | Mantenimiento Preventivo | Mantenimiento Correctivo |  |  | En Uso | Suspendido | Obsoleto | Fuera de Uso | Sin datos |  |  | Aprobado | Debe ser Ajustado | Dar de Baja
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN