## Ficha Técnica Equipo hospitalar
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MACROPROCESO ADMINISTRACION DEL CAMPUS
HOJA DE VIDA Y/O FICHA TÉCNICA EQUIPO HOSPITALARIO
| Código: |  | A.AC-04.01.F.08 |  | Versión: | 1 | Fecha Vigencia: |  | 2017-04-07
Nombre del Equipo: | [6 empty] | Foto del Equipo:
Marca: |  |  | Modelo:
Serie: |  |  | Ubicación:
Fecha de compra (D M A): | (DD/MM/AAAA) |  | Forma de adquisición:
Acta de recibo OK (D M A): | (DD/MM/AAAA) |  | Documento:
Vencimiento Garantía: |  |  | Vida útil en años:
Valor de compra (pesos): |  |  | Placa de Inventario:
A cargo de: |  |  |  | C.C:
Registro sanitario: |  |  | Clasificación de Riesgo: |  | Equipo Móvil o Fijo:
Fabricante del Equipo: |  |  |  | Proveedor del Equipo:
Información Fabricante: |  |  |  | Información Proveedor:
Proveedor Mantenimiento: |  |  |  | Proveedor Metrología:
Inf Proveedor Mantenimiento: |  |  |  | Inf Proveedor Metrología:
Periodicidad de Mantenimiento: |  |  |  | Confirmación Metrológica:
Periodicidad de Control de Calidad y Estudio Radio Físico:
Manuales Existentes: |  |  |  | Ubicación:
Datos Técnicos y Componentes del Equipo
Fuente de Alimentación: |  |  |  | Tecnología Predominante:
Rango de Voltaje: | valor en V |  | Rango de Intensidad: | valor en A | Potencia: | valor en W |  | Frecuencia: | valor en Hz
Presión: | valor en psi |  | Velocidad: | valor en rpm | Peso: | valor en kg |  | Temperatura: | valor en °C
Otros:
Accesorios:
Consumibles:
USOS O APLICACIONES DEL EQUIPO |  | USOS O APLICACIONES DEL EQUIPO
PRECAUCIONES/DANGER/WARNING/CAUTION
RECOMENDACIONES DE USO DEL EQUIPO
MANTENIMIENTO A CARGO DEL OPERARIO
PARÁMETROS INICIALES O VALORES DE CALIBRACIÓN
Elaboró: | Edgar Salazar Ríos, Instituto Interdisciplinario de las Ciencias
Note on A9: Edgar: Tomarla del equipo
Note on D9: Edgar: Tomar el dato del equipo
Note on A10: Edgar: Tomarla del equipo
Note on D10: Edgar: Lugar especifico dentro del servicio, en el cual se encuentra ubicado el equipo
Note on A11: Edgar: Fecha de compra del equipo
Note on D11: Edgar: Fue por: compra directa, leasing, comodato, alquiler, donación.
Note on A12: Edgar: Fecha en la cual se recibe del proveedor a conformidad del comprador
Note on D12: Edgar: Tipo y número de documento que soporta el ingreso del equipo al prestador: orden de compra, contrato, convenio, carta de donación, carta o convenio de asignación, factura, etc.
Note on A13: Edgar: Fecha en la cual se vence la garantía pactada en la compra.
Note on D13: Edgar: Definida por el fabricante, puede ser suministrado por el importador.
Note on A14: Edgar: Valor de compra incluido el IVA.
Note on D14: Edgar: Definida por el área de activos fijos de la Universidad, últimos cinco dígitos.
Note on A15: Edgar: Responsable del equipo en el inventario de la Universidad.
Note on A16: Edgar: Señale si el equipo cuenta con registro sanitario (RS), o permiso de comercialización (PC) o si no requiere (NR) y digitar número asignado por INVIMA.
Note on D16: Edgar: Según Decreto 4725 de 2005, sólo aplica para equipos biomédicos.
Note on A17: Edgar: Obtenido del RS, PC o en su defecto del equipo.
Note on F17: Edgar: Nombre de la firma, consorcio, entidad que lo da al prestador.
Note on A18: Edgar: Celular, e-mail, contacto u otro.
Note on F18: Edgar: Celular, e-mail, contacto u otro.
Note on A19: Edgar: Empresa que ejecuta el servicio.
Note on F19: Edgar: Empresa que presta el servicio.
Note on A20: Edgar: Celular, e-mail, contacto u otro.
Note on F20: Edgar: Celular, e-mail, contacto u otro.
Note on A21: Edgar: Debe ser concordante con lo establecido por el fabricante.
Note on F21: Edgar: Si el fabricante establece que el equipo requiere calibración, validación y/o verificación, (describa tipo y periodicidad si aplica).
Note on A22: Edgar: Para equipos emisores de radiaciones ionizantes.
Note on A23: Edgar: Especificar el tipo de manual (usuario y/o servicio) y definir el idioma en el que se encuentra.
Note on F23: Edgar: Ubicación del manual, físico y en la WEB.
Note on A25: Edgar: Elija entre: agua, gas, aire, vapor, electricidad, o la que el fabricante indique.
Note on F25: Edgar: Elija la que predomine: eléctrica, electrónica, mecánica, neumática, vapor, hidráulica, electromecánica.
Note on A26: Edgar: Rango de tensión en voltios (V) de alimentación del equipo.
Note on D26: Edgar: En amperios (A).
Note on G26: Edgar: Registre el valor en wats (W) especificado por el fabricante, de lo contrario utilice la relación P = V x I .
Note on J26: Edgar: Registre el valor de la frecuencia en Hertz (Hz) con la que trabaja el equipo.
Note on A27: Edgar: Si es pertinente registre el valor en PSI con que trabaja el equipo.
Note on D27: Giusseppe García: Si es pertinente registre el valor en rpm al cual trabaja el equipo.
Note on G27: Giusseppe García: Si es pertinente registre el valor en kilogramos del equipo.
Note on J27: Giusseppe García: Si es pertinente registre el valor en grados Celsius a los cuales puede funcionar correctamente el equipo.
Note on A28: Edgar: Especifique otros datos técnicos que considere pertinentes con relación a la instalación y puesta en funcionamiento del equipo.
Note on A29: Edgar: Incluya las piezas más importantes que generalmente no hacen parte del equipo básico, inclusive software y componentes
Note on A30: Edgar: Son aquellos que se cambian cíclicamente o en cada servicio, por ejemplo filtros.
Note on A31: Edgar: Describa brevemente los usos más destacados del equipo.
Note on A33: Edgar: DANGER: Esta palabra indica muerte o daños severos a las propiedades. Resultado de no tomar las precauciones adecuadas. WARNING: Indica lesión al personal o daño significativo a la propiedad. CAUTION: Indica lesiones menores al personal o a la propiedad. Como resultado de no tomar las precauciones adecuadas.
Note on A35: Edgar: Son las mínimas instrucciones del fabricante para obtener los mejores resultados del equipo.
Note on A37: Edgar: Son las instrucciones dadas por el fabricante para limpiar, desinfectar el equipo.
Note on A39: Edgar: De funcionamiento típicos como: longitud de onda, potencia, temperatura, presión, flujo, error permitido, tiempo de duración, vida media, anexar curva típica. En lo que diere lugar.